## Sayfa1
|  |  |  | AVAN PROJE |  |  |  |  | Kayıt No | :
|  |  |  | KONTROL FORMU |  |  |  |  | Tarih | :
[9 empty] | Sayfa | :
|  |  | YAPI SAHİBİ |  |  | PATFA NO |  | ADA NO |  | PARSEL NO
| KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | [6 empty] | UYGUN | AÇIKLAMA
MU?
1 | Çizim ve Ölçek tutarlı mı?
2 | Yapılacak inşaat alanı yapı yaklaşma sınırı içerisinde kalıyor mu?
3 | Yapı yaklaşma sınırı,çevre yeşili ve ring yolu gösterilmiş mi?
4 | Yol kotu tutanağına uyulmuş mu?
5 | Altyapı kot tutanağına göre, bağlantı kanalları ve parsel içi kontrol rogarları oluşturulmuş mu? Yeri uygun mu?
6 | Altyapı kot tutanağına göre, parsel içinde ya da dışında yer alan kullanma suyu hatları dikkate alınmıl mı? Parsel bağlantı yeri uygun mu?
7 | Gerekli otopark alanı oluşturulmuş mu?
8 | Gerekli sığınak alanı oluşturulmuş mu?
9 | İnşaat alanı ve emsal hesaplamaları doğru mu?
10 | Parsel giriş çıkışları uygun mu?
11 | Proje ölçüleri vaziyet planı ile tutuyormu?
12 | Bina yaya,araç giriş çıkışları işaretlenmiş mi?
13 | Engelliler için erişilebilirlik standatları sağlanmış mı?
14 | İdari kısımlar bağımsız ise yönetmeliğe uygun mu?
15 | Bina içi mahal isimleri tam ve uygun mu?
16 | Kesit ,görünüşler,sistem detayları uygun mu?
17 | Yangın yönetmeliğine uygun projelendirilmiş mi?
18 | Yükleme boşlatma alanının yeri uygun mu?
19 | Destek ünitelerinin yeri uygun mu?
20 | Parsel içi açık depolama alanı olacaksa TOSB görüşü varmı?
21 | Parsel içi yolları uygunmu?
22 | Parsel bahçe duvarları kesit ve görünüşleri hazırlanmış mı? Uygun mu?
23 | Statik proje akslar, kolon ebatları, ölçüler ve sayılar tutuyormu?
NOTLAR:
|  | KONTROL |  |  |  |  | TESLİM ALAN
ADI: |  |  |  |  | ADI:
GÖREVİ: |  |  |  | İMZA: | GÖREVİ |  |  |  | İMZA:
TARİH: